Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:    	....................................................................................................................

Adres:		....................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej: 	...........................................................................................
Numer telefonu: ..................................  Numer faksu: .....................................................

Numer REGON: ................................... Numer NIP: .......................................................

Osoba wyznaczona do kontaktu: .......................................................................................

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na Budowę mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Stawiski, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

CENA OFERTOWA (kwota ryczałtowa) BRUTTO _______________________  PLN

słownie złotych: __________________________________________________________

Cena zawiera podatek VAT  ____% w kwocie __________________________________

Cena netto _______________________________________________________________

Udzielamy dodatkowo _____ miesięcy gwarancji, powyżej wymagalnych 60 miesięcy na kolektory liczonej od dnia odbioru końcowego.

Udzielamy dodatkowo _____ miesięcy gwarancji, powyżej wymagalnych 60 miesięcy na pompy ciepła liczonej od dnia odbioru końcowego.

Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do dnia ______________________ najpóźniej do dnia 10 października 2015 roku.

Wadium wniesiono (zaznaczyć właściwe):

w formie niepieniężnej, tj. w formie ____________________________________

Poświadczoną kopię w/w dokumentu wadialnego załączono do oferty, a oryginał:

załączono do oferty w oddzielnej kopercie wewnętrznej,

zdeponowano w kasie Urzędu Miejskiego w Stawiskach;

w formie pieniężnej przelewem na konto Zamawiającego.

Zwrot wadium należy dokonać na konto Wykonawcy nr: ____________________

_________________________________________________________________________________

Oświadczamy, że:

  - Zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

  - Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

  - Akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego.

  - Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

  - Oferta nie zawiera/zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji na stronach ……….

  - Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości określonej w SIWZ tj. 2% ceny oferty brutto przed terminem podpisania umowy.

  - Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: ………………………………………………………………………………………………….……

  - W przypadku udzielenia   nam    zamówienia   zobowiązujemy się do  zawarcia  umowy  w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

  - Oferta została złożona na ………….. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych.

  - Integralną część oferty stanowią następujące załączniki:

……………………………………………………………………………………………………….

............................, dn. …………… 2015r.	             ...........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki/

Załącznik nr 1A do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY CENOWY

| Lp. | Nazwa zadania | Wyszczególniony zakres rzeczowy | Miernik | Ilość | Cena jednostkowa netto | Koszt całego zadania /netto/brutto/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Dostawa i montaż instalacji solarnych |
| 1 | Dostawa wraz z montażem instalacji solarnych Zestawu KS 1 | Zestaw składający się z 2 kolektorów, każdy z min. 12 rur, przeznaczony dla budynków zamieszkiwanych przez 1 – 4 osoby. Skład zestawu: 1) komplet próżniowych kolektorów słonecznych, 2) zbiornik c.w.u. 220l, 3) komplet uchwytów montażowych, 4) grupa pompowa, 5) naczynie wzbiorcze przeponowe, 6) pompa obiegowa, 7) nośnik ciepła (płyn solarny). Instalacja; rury przyłączeniowe Cu miękkie ok. ø18mm (min. 20m), izolacja solarna (min. 20m), armatura przyłączeniowa instalacji do zbiornika, przewód elektryczny, zabezpieczenia i przyłącze elektryczne, naczynie wzbiorcze i zawór bezpieczeństwa po stronie wody użytkowej. | szt. | 6 | …………… zł | ………………. zł netto ………………. zł brutto |
| 3 | Dostawa wraz z montażem instalacji solarnych Zestawu KS 2 | Zestaw składający się z 2 kolektorów, każdy min 15 rur, przeznaczony dla budynków zamieszkiwanych przez 5 – 6 osób. Skład zestawu: 1) komplet próżniowych kolektorów słonecznych, 2) zbiornik c.w.u. 300l, 3) komplet uchwytów montażowych, 4) grupa pompowa, 5) naczynie wzbiorcze przeponowe, 6) pompa obiegowa, 7) nośnik ciepła (płyn solarny). Instalacja; rury przyłączeniowe Cu miękkie ok. ø18mm (min. 20m), izolacja solarna (min. 20m), armatura przyłączeniowa instalacji do zbiornika, przewód elektryczny, zabezpieczenia i przyłącze elektryczne, naczynie wzbiorcze i zawór bezpieczeństwa po stronie wody użytkowej. | szt. | 19 | …………… zł | ………………. zł netto ………………. zł brutto |
| 4 | Dostawa wraz z montażem instalacji solarnych Zestawu KS 3 | Zestaw składający się z 2 kolektorów, każdy min 20 rur), przeznaczony dla budynków zamieszkiwanych przez 7 – 9 osób. Skład zestawu: 1) komplet próżniowych kolektorów słonecznych, 2) zbiornik c.w.u. 400l, 3) komplet uchwytów montażowych, 4) grupa pompowa, 5) naczynie wzbiorcze przeponowe, 6) pompa obiegowa, 7) nośnik ciepła (płyn solarny). Instalacja; rury przyłączeniowe Cu miękkie ok. ø18mm (min. 20m), izolacja solarna (min. 20m), armatura przyłączeniowa instalacji do zbiornika, przewód elektryczny, zabezpieczenia i przyłącze elektryczne, naczynie wzbiorcze i zawór bezpieczeństwa po stronie wody użytkowej. | szt. | 13 | …………… zł | ………………. zł netto ………………. zł brutto |
|  |  | RAZEM | szt. | 38 | ………………………….. zł netto ……………………………. zł brutto |
| B. Dostawa i montaż instalacji pomp ciepła |
| 1 | Dostawa wraz z montażem pomp ciepła: Zestawu PC 1 | Skład zestawu: pompa ciepła na powietrze wentylacyjne do produkcji ciepłej wody użytkowej, zbiornik ciepłej wody użytkowej: 285 l; instalacja; rury przyłączeniowe cwu, izolacja; armatura przyłączeniowa instalacji do zbiornika, przewód elektryczny, zabezpieczenia i przyłącze elektryczne, naczynie wzbiorcze i zawór bezpieczeństwa po stronie wody użytkowej, przyłącza wentylacyjne z przepustnicami | szt. | 3 | …………… zł | ………………. zł netto ………………. zł brutto |
| 5 | Dostawa wraz z montażem pomp ciepła: Zestawu PC 3a | Skład zestawu: gruntowa pompa ciepła o mocy grzewczej 10 kW, zbiornik ciepłej wody użytkowej o poj. 180l, zbiornik buforowy ocieplony z wężownicą, grupa mieszania do systemów ogrzewania podłogowego, kolektor pionowy kompletny (o łącznej długości: 250m), armatura, naczynia co i cwu, rury i izolacje kotłowni, pompa co LFP SPRINTA25/60, przewód elektryczny, zabezpieczenia i przyłącze elektryczne | szt. | 1 | …………… zł | ………………. zł netto ………………. zł brutto |
| 6 | Dostawa wraz z montażem pomp ciepła: Zestawu PC 4 | Skład zestawu: gruntowa pompa ciepła o mocy grzewczej 12 kW, zbiornik ciepłej wody użytkowej o poj. 180l, zbiornik buforowy z wężownicą ocieplony, grupa mieszania do systemów ogrzewania podłogowego, kolektor pionowy kompletny (o łącznej długości: 300m), armatura, naczynia co i cwu, rury i izolacje kotłowni, pompa co LFP SPRINTA25/60, przewód elektryczny, zabezpieczenia i przyłącze elektryczne | szt. | 1 | …………… zł | ………………. zł netto ………………. zł brutto |
| 7 | Dostawa wraz z montażem pomp ciepła: Zestawu PC 5 | Skład zestawu: gruntowa pompa ciepła o mocy grzewczej 12 kW, zbiornik ciepłej wody użytkowej o poj. 400l, zbiornik buforowy ocieplony, kolektor pionowy kompletny (o łącznej długości: 300m), armatura, naczynia co i cwu, rury i izolacje kotłowni, pompa co LFP SPRINTA25/60, przewód elektryczny, zabezpieczenia i przyłącze elektryczne | szt. | 1 | …………… zł | ………………. zł netto ………………. zł brutto |
|  |  | RAZEM | szt. | 6 | ………………………….. zł netto ……………………………. zł brutto |
| C. Koszty ogólne |
| 1 | Projekt geologiczny | Wykonanie projektu geologicznego na potrzeby instalacji gruntowych pomp ciepła | usługa | 3 | …………… zł | ………………. zł netto ………………. zł brutto |
| RAZEM CAŁOŚĆ ZADANIA |  |  | ………………………….. zł netto ……………………………. zł brutto |

........................., dn. ..................2015 r.  								..................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki/

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Dane Wykonawca/Wykonawcy:

……………………………………………………..

……………………………………………………..

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oświadczam/my że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.):

- Posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał  techniczny, a także dysponuję/my osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

lub

Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie i będziemy dysponowali potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, na potwierdzenie czego załączamy pisemne oświadczenie podmiotu, który zobowiązuje się udostępnić nam wymagany potencjał techniczny i osoby ;

3) Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie     zamówienia,

........................., dn. ..................2015 r.	                    ........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki/

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Dane Wykonawca/Wykonawcy:

……………………………………………………..

……………………………………………………..

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oświadczam/my że:

nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 
z późn. zm.).

........................., dn. ..................2015 r.	               ........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki/

# Footnotes

Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

treść punktu 2) należy zawrzeć w oświadczeniu, zgodnie ze stanem faktycznym

Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.